	도봉소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	건축공사장 관리카드 작성 및 소방안전교육 실시 계획 보고

1. 예방과-10098(2020.10.15.)호『건축공사장 관리카드 작성 및 소방안전교육 실시 안내(쌍문동     380-19)』와 관련입니다.

2. 위와 관련 쌍문119안전센터 건축공사장 관리카드 작성 및 소방안전교육 실시 계획 보고합니다.

가. 위       치: ********************

나. 건  축  주:**********

다. 용       도:*******************

라. 건 물 구 조:******************************

마. 착 공 내 용:**************

바. 소 방 시 설

1) 소화설비: 소화기구, 주거용주방자동소화장치, 옥내소화전설비, 스프링클러설비

2) 경보설비: 자동화재탐지설비, 시각경보기, 가스누설경보기, 비상방송설비

3) 피난구조설비: 유도등, 피난기구(내림식사다리,공기안전매트), 비상조명등

4) 소화활동설비: 연결송수관설비, 무선통신보조설비

5) 소화용수설비: 상수도소화용수설비

사. 조사일 : 2020. 10 . 26.(월)

아. 조사자 : 펌프차 및 대원

붙 임 1. 건축공사장 안내문 1부.

2. 건축공사장 관리카드 서식 1부.

3. 건축공사장 교육관리카드 서식 1부.  끝.

담당자	김기복		2팀장	김종교		119안전센터장	10/26 함창진
협조자
시행	쌍문119안전센터-3940	(		)	접수		(		)
우	01450	서울특별시 도봉구 노해로 152 (쌍문동) 쌍문119안전센터	/
전화	6981-8186	/전송	902-0119	/	bose75@seoul.go.kr	/	부분공개(6)