		남부수도사업소
CU********6*******A03***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	수도계량기 이설 처리 결과(사당동 1049-**)

우리사업소 관내 수용가로부터 수도계량기 이설신청 민원이 접수되어 이설현장을 입회하고 이설처리 결과를 다음과 같이 통보합니다

관리번호		*********	성 명		*******
주 소		*****************************************************
수전번호		2008	업종	일반용(30)		구경	15mm
기물번호		h1700108291	지침	****		철거봉인번호	*
설치봉인번호			신청일	***********		이설일자	***********
이설 내용	이설사유	신축공사장 터파기 지장으로 대지 내 이설
	이설위치	대지 내에서 대지 경계선 쪽으로 이설

끝.

주무관							신종태				시설운영팀장					김선호					시설관리과장					10/26 고신석
협조자
시행			시설관리과-19598										(						)		접수												(						)
우	07062					동작구 여의대방로 10길 97 남부수도사업소 시설관리과																/
전화		02-3146-4696							/전송			02-3146-4639					/														/	부분공개(6)