문서번호	녹지관리과-5248
결재일자	2020. 10. 26.
공개여부	부분공개(5 7)
방침번호

			시 민
주무관		녹지관리과장	공원부장
이규하		곽영만	10/26 김인숙
협조

「반포한강공원 풍수해(침수) 복구 공사」

예비준공 및 조치결과 보고

공  원  부

(녹지관리과)

「반포한강공원 풍수해(침수) 복구 공사」

예비준공 및 조치결과 보고

□ 공사개요

○ 공 사 명: 반포한강공원 풍수해(침수) 복구 공사

○ 위    치: 반포한강공원(반포동 115-5번지 일대)

○ 공사내용: 수목정비, 잔디식재, 시설물(우, 배수시설 등) 정비 등

○ 공사기간: 2020. 9. 25.~10. 22.

○ 도 급 비: *********

○ 도 급 자: *************

□ 예비 준공검사일

○ 검 사 일: 2020. 10. 22.(목)

○ 검 사 자: 공원부장, 녹지6급 이규하, 현장대리인 김철기

○ 검사내용: 잔디식재, 시설물(우,배수 시설 등) 및 공사장 뒤정리 등

○ 준공금액: 1,242백만원

□ 조치결과

연번	지적사항	조치결과	비 고
1	- 제1주차장 부근 음수대안내판 주변 정비	- 음수대안내판 주변 현수막 등 정비하였음	조치완료
2	- 놀이터주변 파손된 판석 보수(경사벽 판석포장)	- 경사벽의 파손된 포장을 보수하였음	조치완료
3	- 제1피크닉장 교목 주변 철사 제거	- 피크닉장의 철사 및 공사 잔재물을 제거하였음	조치완료
4	- 재1피크닉장 교목에 걸린 플랜카드 제거	- 교목에 걸린 플랜카드를 제거하였음	조치완료
5	- 잔디보호매트에 드러난 수목생육관 정리	- 수목생육관을 정리하여 잔디보호매트 보수하였음	조치완료
6	- 제1피크닉장 안내판틀 제거	- 안내판틀 철거하였음.	조치완료

연번	지적사항	조치결과	비 고
7	- 세빛섬 인근 버드나무 가지 및 쓰레기 정비	- 버드나무 전정 및 쓰레기를 제거하였음	조치완료
8	- 서래섬 서측부 둥근사철나무 물청소	- 물청소를 통하여 사철나무의 흙을 제거하였음	조치완료
9	- 진흙이 남아있는 의자 청소	- 물청소를 통하여 평의자 등 휴게시설 정비하였음	조치완료
10	- 서래섬 입구 주변 잔디식재	- 대상지에 잔디를 식재하였음	조치완료
11	- 제2피크닉장 안내판틀 철거	- 안내판틀 철거하였음.	조치완료

□ 향후계획

○ 지적사항을 완전히 조치 하였으므로 준공처리코자 함.

붙임  1. 예비 준공 지적사항 처리 사진 1부. 끝.