문서번호	시설관리과-18963
결재일자	2020. 10. 26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
장원석	김용만	10/26 김홍준
협 조

상수도 원인자 부설공사 착공계 검토보고

【응암제1주택재개발 정비사업 중 기반시설정비공사】

2020. 10.

시설관리과

상수도 원인자 부설 및 폐쇄공사 착공계 검토보고

「응암제1주택재개발 기반시설정비사업」중 상수도 부설공사 착공계 제출사항을 **하고 보고함.

******

********* ********* 정비사업 중 기반시설정비사업

시 행 자:  ************************

협의내용: 주계량기 인입관로 부설에 따른 착공계 제출 및 검토요청

- ‘응암제1구역 주택재개발 사업인가 협의 회신’ 시설관리과-13592(2011.06.01.)

공사개요

******* 응암제1주택재개발 정비사업 중 상수도공사

시 공 자 : ㈜태산토건

공사위치 : ************************

공사기간 : 2020. 10. 28. ~ 2020. 10. 31.

공사개요 : 상수도관 부설 및 폐쇄

비상연락망

구 분	회사명	담당자	이름	연락처
발주처	응암제1주택재개발조합	***	***	***********
시공사	㈜태산토건(부설)	*****	***	*************

배관상세도

검토내용

시공계획 검토 : 적정

사급자재 공급원 적정여부

품명	규격	제조회사	KWWA, 단체표준	KC인증	검토 의견
부단수활정자관	D80~400	대풍건설	WPKWWA-CP-2014-125호	KCW-2011-0256	검수예정
덕타일주철 직관	D80~1200	한국주철관공업	제1556호	KCW-2011-0001	검수예정
		㈜신안주철	제2583호	KCW-2011-0012	검수예정
덕타일주철 이형관	D80~1200	한국주철관공업	WP1557호	KCW-2011-0003	검수예정
		㈜세계주철	제13-5130호	KCW-2013-0218	검수예정
수도용 고무	D150~300	㈜남호특수고무	KTR-18-0058	KCW-2012-0013	검수예정
		신우고무	00-1151	KCW-2017-0080	검수예정
		신한고무(주)	KTR-17-0112	KCW-2013-0060	검수예정
다용도제수밸브	D80~300	신징정공	KWWA-11-009	KCW-2012-0056	검수예정
제수밸브	D80~300	신징정공	KWWA-15-008	KCW-2012-0055	검수예정

- 사급자재 검수 : 2020. 10. 27.(화요일) 검수 후 적정여부 통보

조치계획

원인자부담금(관퇴수 및 세척수량비, 출장경비, GIS측량비용 등)을 부과하고 공사승인조건을 부여하고자 함.

또한, 이설공사 시행시 직반장, 지역담당자가 현장 입회하여 현장 관리코자 함.

붙임  1. 상수관로 신설공사 착공계 1부.

2. 상수도관 이설 승인조건 1부.

3. 원인자부담금 산출내역 1부.  끝.