일반, 판매취급소 출입․검사서(*합에너지)

[별지 제47호서식]
검사의 개요				검사의 구분	2020년 위험물 일반․판매취급소 출입․검사
				검사연월일시	2020년 10월 26일
				검사공무원	소속			계급	성명		연락처
					중랑소방서			소방경	남용식		6981-8900
					중랑소방서			소방위	장병일		6981-8901
				검사입회자	성명(관계)			*******	생년월일		*******
제조소등	설치자			***				안전관리자	***
	설치장소			******************					전화	************* *************
	제조소등의 구분			취급소		저장소 또는 취급소의 구분				일반취급소
	설치허가연월일 및 허가번호			1996년 5월 22일 ****************
검사내용 및 검사결과		검사내용					검사결과
		위험물 시설기준 적합 여부					표지판 기재사항 불량(안전관리자 미수정)
		저장․운반용기 적합여부					저장.운반용기 적합함
		저장 및 취급기준 적정 여부					저장 및 취급기준 적정함
		안전관리자 선임여부					안전관리자 *** 선임됨
		정기점검 실시여부(해당대상)					해당없음
		위험물 시설의 무단변경 여부					위험물 시설 무단변경사항 없음
		교육내용	위험물의 저장․취급 기준 저장․운반용기 기준(경고표시등) 지위승계 등의 신고기간 등				위험물취급시 안전관리자 부책하에 취급하도록 지도함(교육 1명)
		기 타					소화기(3.3kg) 내용년수 경과
조치계획				시정보완명령서 발부
비고
위험물안전관리법 제22조 제1항의 규정에 의하여 출입․검사 등을 실시하고 소방검사 결과를 다음과 같이 보고합니다. 2020년 10월 26년 검사공무원 성명 남용식 검사공무원 성명 장병일
210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))

결재	담당자		위험물안전팀장		예방과장
	장병일		남용식		10/26 박숙자
협조