투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시어린이병원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2020년 고장유형 및 영향분석(FMEA) 개선 계획에 따른 개선활동 수행 결과 보고

『2020년 고장유형 및 영향분석(FMEA) 개선 계획, 간호1과-7969(2020. 9. 24.)』과 관련하여 개선활동을 수행하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

1. FMEA 개선계획 수립

기여요인	고장유형	근본원인	개선 계획
의사소통	- 부적정한 수온 - 중간신체사정 누락	- 시각적 표식 부재	- 환자 특성 안내문 제작
시스템	- 의료기기 오류 - 환자특성 사정 누락	- 의료기기 매뉴얼 미흡 - 온열요법시 업무분장 시스템 부재	- 온열요법 적용 매뉴얼 개발
	- 의료기기 작동 오류 - 환자특성 사정 누락 - 신체사정 누락	- 직원교육 미흡	- 온열요법 관련 환자안전 및 의료기기 교육

2. 개선활동 수행

개선활동	내용	활용방안
환자 특성 안내문 제작	환자의 특성, 피부상태, 주의 사항 등 포함	침상 게시, 직원 간 정보 공유 자료로 활용
온열요법 적용 매뉴얼 개발	온열요법 적용 전·중·후 관리사항 등 포함	병동 배포, 온열요법시 활용
직원 교육 강화	온열요법 관련 환자안전 및 의료기기 교육	-

붙임  1. 환자 특성 안내문 1부.

2. 온열요법 적용 매뉴얼 1부.

3. 직원 교육 결과보고서 1부.

4. 2020년 고장유형 및 영향분석(FMEA) 개선 계획 1부.  끝.

주무관	한평화		QI실장	유혜수		어린이병원장	10/27 최진숙
협조자	주무관	공은영		팀장	代양정애		간호1과장	김남희
간호부장	박경옥		진료부장	송우현
시행	간호1과-8951	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)