수질검사결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	강원진	代이승술	10/27 박성주

	명에 의하여 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2020. 10. 13.
보고자 공업6급 손 용 문 공업8급 강 원 진

보  고  내  용

▢ 수질검사일 : 2020. 10. 13.(화)

▢ 수질검사내역

구분	검사(점검)지점	대상	검사결과				비고
			적 합	부적합	판정보류	검사불가
잔류염소모니터링	*****************************	3	3
무인배수지	*****	1	1
관말수계	*****************	1	1

▢ 보고자 의견

❍ 잔류염소모니터링 및 무인배수지 잔류염소 측정결과 기준 이내로 적합함

❍ 관말수계 수질검사 결과 기준 이내로 적합함

붙 임 :  수질검사결과 1부.  끝.