“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	북부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	통수전 수질검사 결과 통보 [수유동 468-64번지 외 7개소 장기사용 배급수관 정비공사_3구간]

1. 시설관리과-18079(2020.10.22.)호와 관련입니다.

2. 위 호에 따라 의뢰하신 ‘상수도 공사 후 통수전 수질검사’를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 통보합니다.

○ 수질검사 항목 : 2개 항목(탁도, 잔류염소)

○ 수질검사 내역

검사일시	공 사 명	공사개요	검사대상	검사 위치	탁도 (0.5NTU 이하)	잔류염소 (0.1~4.0 ㎎/L)	결과
’20.10.26. (10:00 ~11:00)	수유동 468-64번지 외 7개소 장기사용 배급수관 정비공사_3구간	D=80~200mm L=970m	수유동 472-343 ~ 수유동 472-602	수유동 472-343	0.15	0.25	적합

끝.

	행정지원과장
수신자	시설관리과장,급수운영과장
주무관	장래현		수질팀장	김명기		행정지원과장	전결 10/27 송종선
협조자
시행	행정지원과-19239	(		)	접수		(		)
우	01137	서울시 강북구 한천로 935 북부수도사업소 행정지원과	/
전화	02-3146-3250	/전송	02-3146-3279	/		/	대시민공개