고압가스 수불부(10/26)

주무관	정수과장			결재
윤좌헌	10/27 최종인
협 조
	주무관		이용철

문서번호 :	정수과-8725

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : **************** 대표이사 : ***, 연락처 : (************)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				240						7,914
10.01		0	0	240		0	0	225	225	7,689
10.02		0	0	240		0	0	231	231	7,458
10.03		0	0	240		0	0	258	258	7,200
10.04		0	0	240		0	0	236	236	6,964
10.05		0	0	240		0	0	269	269	6,695
10.06		0	0	240	5,400	0	0	284	284	11,811
10.07		0	0	240		0	0	287	287	11,524
10.08		0	0	240		0	0	290	290	11,234
10.09		0	0	240		0	0	255	255	10,979
10.10		0	0	240		0	0	245	245	10,734
10.11		0	0	240		0	0	248	248	10,486
10.12		0	0	240		0	0	284	284	10,202
10.13		0	0	240		0	0	272	272	9,930
10.14		0	0	240		0	0	274	274	9,656
10.15		0	0	240		0	0	283	283	9,373
10.16		0	0	240		0	0	278	278	9,095
10.17		0	0	240		0	0	249	249	8,846
10.18		0	0	240		0	0	241	241	8,605
10.19		0	0	240		0	0	265	265	8,340
10.20		0	0	240		0	0	267	267	8,073
10.21		0	0	240	5,400	0	0	272	272	13,201
10.22		0	0	240		0	0	255	255	12,946
10.23		0	0	240		0	0	261	261	12,685
10.24		0	0	240		0	0	245	245	12,440
10.25		0	0	240		0	0	247	247	12,193
10.26		0	0	240		0	0	242	242	11,951
10.27			0	240					0	11,951
10.28			0	240					0	11,951
10.29			0	240					0	11,951
10.30			0	240					0	11,951
10.31			0	240					0	11,951
합계	0	0	0		10,800	0	0	6,763	6,763

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					38,338			45,719
10.01		0	189	189	38,149		1,890	43,829
10.02		0	71	71	38,078		1,907	41,922
10.03		0	0	0	38,078		2,130	39,792
10.04		0	0	0	38,078		2,083	37,709
10.05		0	0	0	38,078		2,161	35,548
10.06		0	140	140	37,938		2,239	33,309
10.07		0	64	64	37,874	18,270	2,299	49,280
10.08		0	0	0	37,874		2,182	47,098
10.09		0	0	0	37,874		1,817	45,281
10.10		0	62	62	37,812		1,751	43,530
10.11		0	198	198	37,614		1,751	41,779
10.12		0	172	172	37,442		1,866	39,913
10.13		0	0	0	37,442		1,932	37,981
10.14		0	0	0	37,442		1,965	36,016
10.15		0	0	0	37,442	18,300	1,914	52,402
10.16		0	0	0	37,442		1,997	50,405
10.17		0	0	0	37,442		1,824	48,581
10.18		0	0	0	37,442		1,797	46,784
10.19		0	37	37	37,405		2,128	44,656
10.20		0	45	45	37,360		2,523	42,133
10.21		0	184	184	37,176		2,239	39,894
10.22		0	144	144	37,032		2,287	37,607
10.23		0	0	0	37,032		2,539	35,068
10.24		0	0	0	37,032		2,424	32,644
10.25		0	0	0	37,032		2,388	30,256
10.26		0	0	0	37,032		2,188	28,068
10.27				0	37,032			28,068
10.28				0	37,032			28,068
10.29				0	37,032			28,068
10.30				0	37,032			28,068
10.31				0	37,032			28,068
합계	0	0	1,306	1,306		36,570	54,221