“화재 NO 안전 Want”
	노원소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	구급장비(6-4호 의료용산소혼합공급기 )수리완료 보고

1. 관련근거

가. 월계119안전센터-3366(2020.10.15.)호 “구급장비(6-4호 의료용산소혼합공급기) 고장발생 보고

2. 월계119안전센터에서 운용중인 구급장비(6-4호 의료용산소혼합공급기) 수리가 완료되어 아래와 같이 보고드립니다.

가. 완료일자 : 2020. 10. 20.(화)

나. 고장내용 : 의료용산소혼합공급기 연결부위 파손으로 산소공급불가

다. 업 체 명 : ㈜ 조선기기*************

붙임 : 구급장비(6-4호 의료용산소혼합공급기) 수리완료사진 1부.  끝.

	월계119안전센터장
담당자	최정균		2팀장	김동진		119안전센터장	10/27 강석진
협조자
시행	월계119안전센터-3487	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)