2020년 하반기 조경공사 하자검사 조서

문 서 번 호		결재	담 당	주무관		시설개선과장
			박희영	이영교		10/27 윤정한
시설개선과-8321
		협조

□ 하자검사 대상공사: 6건

◦검사조서 작성: 5건

◦검사조서 생략: 1건 (계약금액 3,000만원 이하)

□ 검사조서 작성:  5건

사업명	2018년 잠실종합운동장 녹지대 정비공사
계약자	**************************
계약금액	*************
준공일자	2018. 12. 10.
하자담보책임기간	2018. 12. 10. ~ 2020. 12. 09.
하자검사일	2020. 10. 26.
사업개요	데크 1개소, 야외테이블 2ea, 수목보호40개소, 휀스, 수목식재 등
검사결과	* 수목고사 : 조팝나무 60주, 맥문동 50본 ⇒ 사업시행사에 하자보수 통보하여 처리코자 함.

사업명	잠실종합운동장·구의야구공원 조경시설 정비공사
계약자	**************************
계약금액	*************
준공일자	2019. 6. 4.
하자담보책임기간	2019. 6. 18. ~ 2021. 6. 17.
하자검사일	2020. 10. 27.
사업개요	데크 1개소, 야외테이블 4ea, 야외운동기구 1개소, 구의야구공원 관람석 1개소, 수목식재 등
검사결과	* 수목고사 : 수수꽃다리 5주 ⇒ 사업시행사에 하자보수 통보하여 처리코자 함.

사업명	2019 잠실종합운동장 수목 가지치기공사
계약자	****************
계약금액	*************
준공일자	2019. 10. 1.
하자담보책임기간	2019. 10. 1. ~ 2021. 9. 30.
하자검사일	2020. 10. 16.
사업개요	강전지 377주, 약전지 1,053주, 수목제거 31주
검사결과	하자 발생사항 없음

사업명	구의야구공원 주차장주변 녹지대 정비공사
계약자	***************
계약금액	*************
준공일자	2020. 7. 9.
하자담보책임기간	2020. 7. 9. ~ 2022. 7. 8.
하자검사일	2020. 10. 14.
사업개요	산딸나무 등 14종 17,588주, 데크로드 153㎡, 자연석쌓기, 휴게쉼터 조성 등
검사결과	* 수목고사 : 산딸나무 2주, 산수유 4주, 화살나무 100주, 황매화 70주 ⇒ 사업시행사에 하자보수 통보하여 처리코자 함.

사업명	잠실종합운동장 외 1개소 가지치기 공사
계약자	******************
계약금액	************
준공일자	2020. 10. 5.
하자담보책임기간	2020. 10. 5. ~ 2022. 10. 4.
하자검사일	2020. 10. 27.
사업개요	약전지 574주, 강전지 43주
검사결과	하자 발생사항 없음

□ 검사조서 생략:  1건(3,000만원 이하)

연번	공사명	계약자		준공검사 일 자	하자담보 책임기간	준공금액 (원)	검사결과	비고
		회사명	대표자
1	잠실야구장 휴게공간 정비공사	*******	***	2020.4.22.	2020.4.22.∼ 2022.4.21.	**********	이상 없음	정기 검사

위 공사완료 사항에 대하여 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령」에서 정하는 바에 따라 위와같이 하자검사를 필하였기에 본 조서를 제출함. 2020 년 10월 27일
	검사자	시설개선과 주무관	송동옥	송동옥
	검사자	시설개선과 주무관	양정화	양정화