	중부소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	보일러 온도조절기(배선) 고장발생 보고(회현)

회현119안전센터 청사에서 사용중인 보일러 온도조절기(배선) 고장 발생되어 그 내역을 아래와 같이 보고합니다.

1. 모 델  명 : 경동나비엔보일러 온도조절기(배선)

(보일러 NCN-45HD-LNG / 온도조절기 NR-30SC)

2. 고장 내역 : 온도조절기 작동 불량

3. 고장 일시 : 2020. 10. 27.(화)

4. 수리 업체 : 세기엔지니어링, ************

5. 예상 비용 : 금220,000원정(금이십이만원정)/(사무관리비로 처리)

붙임  1.보일러 온도조절기(배선) 고장발생 보고 1부.

2.보일러 온도조절기(배선) 수리견적서 2부(타견적서).  끝.

담당자	송영운		2팀장	정경재		센터장	10/28 박종억
협조자
시행	회현119안전센터-4035	(		)	접수		(		)
우	04630	서울특별시 중구 소공로 30 회현119안전센터 (회현동2가)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu
전화		/전송		/	songyoungwn@seoul.go.kr	/	부분공개(6)