“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	중부수도사업소
수신	서울특별시중구청장(치수과장)
(경유)
제목	지하수 계량기 이상발생에 따른 사실확인 요청

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 사업소 소관지역 지하수 계량기가 아래와 같이 이상이 발생하여 알려드리오니사실확인하시어 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 수용가 정보

- 수전주소 : 서울시 중구 수표로22-21(저동2가) 경구빌딩

고객번호	기물번호	구경	계량기종류	비고
37488836	13-109	20mm	시간계측기	관리인 *************

나. 현장 확인일 : 2020.10.26

다. 확인 내용 : 지하수 계량기 공사후 역설치 의심. (계량기 지침사진 붙임첨부)

※ 최근 계량기 지침 및 사용량

납기	2020.3월분	2020.5월분	2020.7월분	2020.9월분	2020.11월분
계량기지침	915	926	936	949	746
사용량	14	11	10	13	-203

붙 임 : 계량기 지침사진 1부.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	류현수		요금관리1팀장	代박구서		요금과장	10/28 구경모
협조자
시행	요금과-24997	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 (장충동2가)	/
전화	02-3146-2096	/전송	02-3146-2139	/		/	부분공개(6)