	동대문소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	청량리청과물시장 비·햇빛가리개(3구간) 설치공사에 따른 소방협의 회신

1. 동대문구청 경제진흥과-39753(2020.9.14.)호와 관련입니다.

2. 동대문구 ********************* 설치공사에 따른 소방협의 관련 서류 검토결과 전통시장 현대화사업 소방안전가이드라인에 적합하게 소방·방화시설 등을 설치계획되어 협의 회신하며(소방시설의 세부설치기준에 관한 사항은 착공 신고시 재확인),

3. 소방시설공사 착공 신고 및 소방시설공사 감리자를 지정하여 공사하기 바라며, 소방시설은 국가검정품으로 소방관계법규에 적합하게 시설하여 완공검사를 받은 후에 사용토록 하시기 바랍니다, 또한, 공사장에는 임시소방시설을 설치하여야 함을 안내하시기 바랍니다.

4. 전통시장 시설현대화(비·햇빛가리개 설치)에 해당하지 않는 전통시장에는 상가별 기초소방시설(소화기, 단독경보형감지기) 및 비상소화장치 등을 권장설치 하도록 협조 부탁드립니다.

5. 추후 진행되는 전통시장 현대화 사업 시 각 점포 내부에 스프링클러설비 및 자동화재탐지설비가 설치될 수 있도록 예산편성 과정부터 적극적인 협조 부탁드립니다.

붙임   1. 건축허가 동의여부 통보서 1부.

2. 전통시장 현대화사업 소방안전가이드 라인 1부.

3. 공사장 임시소방시설 설치의무화 안내문 1부.  끝.

	동대문소방서장
수신자	동대문구청장(경제진흥과장)
담당자	박철순		예방팀장	이미리		예방과장	10/28 송기웅
협조자
시행	예방과-14813	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34 3층 예방과 (장안동)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-6942-1272	/전송	02-2214-5119	/	bachul@seoul.go.kr	/	부분공개(6)