염소용기 계근대장 (정수장 10.21)

결재	주무관	정수과장
	윤좌헌	10/23 최종인

2020년 10월 21일 수요일

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황		비 고
순 번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1		0370	562	0349	564
2		737	536	0624	537
3		0378	562	0654	542
4		739	541	0338	566
5		3130	564	0381	562
6		0645	538	0314	701
7
8
9
계		6 병	3,303	6 병	3,472
납품장소		뚝도아리수정수센터 염소실
계량 무게	용기구분	염 소		공 병
	공인계량	8,780 kg		3,510 kg
	자체계근	8,770 kg		3,500 kg
용기무게		3,303 Kg		3,472 kg
납품수량		5,467 kg (납품량 5,400 kg)		- kg
정산후 잔량		67 kg		28 kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수		차량번호 : 충북84아1021

붙임. 1. 공인계량증명서 및 자체계량증명서 각 1부.

2. 공용기 출고 의뢰증 1부. 끝.