염소용기 계근대장 (취수장 10.13)

결재	주무관	정수과장
	채민수	10/26 최종인

2020년 10월13일 화요일                                                                01차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0321	564	0387		567
2		0359	564	3140		565
3		0627	543	0367		566
4		0391	563	0629		540
5		0303	564	3120		564
6		0636	540	0370		562
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
계		6병	3,338kg	6병		3,364g
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병		자체계근 고장으로 공인계근사용
	공인계량	8,810kg			3,410kg
	자체계근	-kg			-kg
용기무게		3,338kg			3,364kg
납품수량		5,472kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		72kg			46kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수			차량번호 : 충북 84아 1021