투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	개봉고가 하부 조명시설 추가 지시

1.업무지시현장 : 개봉고가 성능개선사업 전기공사 건민전기(주), ㈜유신

2.작 성 일 자 : 2020-10-26 12:10:30

3.지 시 내 용

가. 관련근거

○ 개봉고가 조명시설 설치 요청[토목부-20415(2020.10.22.)호]

○ 개봉고가 하부 정비 요청 알림[구로구 토목과-16282(2020.10.14.)호]

나. 우리 본부에서 추진 중인 개봉고가 성능개선사업 관련 고가 하부 보도구간에 대한 야간 통행 불편 및 범죄발생 우려 민원 사항이 아래와 같이 발생하여 귀사에 개봉고가 하부 조명시설 추가 지시하오니 민원사항임을 감안 조속히 조치하여 주시기 바라며, 추후 변경사항에 대하여 우리본부로 실정보고하여 주시기 바랍니다.

○ 민원개요

- 민 원 인 : 이명숙 구의원(구로구)

- 민원내용 :

․ 개봉고가 주변 센트레빌레우스아파트 입주민들이 개봉역 이용을 위하여 개봉고가 하부로 이동하는 주민 통행량이 증가함에 따라,

․ 고가 하부 보도구간에 방치된 컨테이너와 공사차량 주변에 노숙자 및 취객의 노상방뇨 등으로 이용 주민들의 야간통행 불편 및 범죄 발생이 우려되니,

․ 개봉역 남측 광장을 이용 남부순환로 측 고가하부 지역 및 고가 진입계단의 조명시설을 추가하여 달라는 민원임

다. 아울러, 우리 본부에서 2020. 10. 25.(일)에 개봉고가 상부 가로등 점등상태 확인결과 3개소 부점등이 확인되었기에 이에 대한 보수도 조속히 시행하여 주시기 바랍니다.

끝.

※ 본 기안은 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시 One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

※ 업무지시전 내용 수정을 원하는 경우 One-PMIS로 반송 후 One-PMIS에서 재작성을 해주시기 바랍니다.

주무관							이창근			열빛총괄과장					10/26 여인웅
협조자
시행			설비부-16455									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층															/			http://infra.seoul.go.kr/
전화		02-3708-8604						/전송			02-3708-2660					/	zoom4799@seoul.go.kr												/	대시민공개