염소용기 계근대장 (취수장 10.26)

결재	주무관	정수과장
	채민수	10/28 代이금재

2020년 10월26일 월요일                                                                03차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0388	562	0659		540
2		3120	564	0622		541
3		0312	695	0633		538
4		735	539	0315		700
5		0367	566	0368		567
6		3140	565	741		540
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
계		6병	3,491kg	6병		3,426g
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병		자체계근 고장으로 공인계근사용
	공인계량	8,960kg			3,470kg
	자체계근	-kg			-kg
용기무게		3,491kg			3,426kg
납품수량		5,469kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		69kg			44kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수			차량번호 : 충북 84아1021