코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	민원회신(서남물재생센터 악취 관련)

***님이 제출하신 민원에 대하여 다음과 같이 답변드립니다.

먼저 악취로 인하여 불편을 겪으신 점에 대해 송구스럽게 생각합니다.

서남물재생센터는 항시 악취관리를 위해 각 공정별로 밀폐, 포집을 거쳐 탈취기를 통해 악취를 제거하고 있으며, 외부전문기관의 악취기술진단 결과에 따라 매년 시설개선을 진행하고 있습니다.

첫째, 유수지 진입 이후부터 감지되는 쓰레기 냄새와 거품냄새는 서남물재생센터에서 파악한 결과 강서구 재활용선별장에서 발생하는 냄새로 파악하고 있습니다.(유수지 초입 좌측울타리 뒤 위치)

재활용 선별장이라 쓰레기 냄새가 발생하며, 거품냄새는 탈취제 사용에 따라 발생하는 냄새로 추정하고 있습니다. 또한, 쓰레기 적환장도 위치하고 있어 일반쓰레기, 음식물쓰레기 등을 임시보관하고 있습니다.

둘째, 악취를 덜나게 할 조치에 관한 사항은 강서구가 운영하는 적환장과 선별장을 관리하는 강서구 자원순환과(전화 02-2600-4054)에 문의하시면 친절히 안내받으실 수 있을 것입니다.

셋째, 현재 서남물재생센터의 지하화사업은 1단계사업이 진행중에 있으며, 센터 좌측 끝단 서광아파트 방향으로 일부 처리시설을 철거하고 신규 처리시설은 지하화되어 상부는 복개된 상태에 있습니다. 향후 21년 6월 준공예정에 있으며, 시민들을 위한 공원, 홍보관 등으로 조성될 계획입니다. 시설현대화 2단계 사업은 기본계획을 수립하기 위한 용역을 진행중에 있으며, 완전 지하화계획은 기본계획 수립 후 정확한 일정을 알 수 있을 것입니다.

마지막으로, 서남물재생센터는 악취관리를 위하여 매년 시설개선을 하고 있습니다. 올해는 노후 탈취기 교체 2대, 신규 탈취기 2대를 신설하는 등의 시설개선을 하였고, 내년에도 노후 탈취기 2대 교체 및 신규 탈취기 신설 등을 진행할 예정이며, 외부전문기관의 악취기술진단을 의뢰하여 실시하여 그 결과에 따라 개선이나 보완조치를 할 예정입니다.

서남물재생센터에서는 악취관리를 위하여 센터 내부 및 외부 악취발생원, 민원발생지역을 지속적으로 순찰하고 있으며, 특히 여름철 지역주민과 합동으로 야간악취특별점검(22시 ~ 06시)까지 실시하여 악취관리에 만전을 기하고 있습니다. 또한 혹시 모를 냄새발생에 대비하여 더욱 철저히 악취관리를 위해 노력하겠습니다.

끝으로 민원인께서 언제든 직접 방문하시면 센터 내 시설물을 개방하여 직접 둘  러보실 수 있도록 안내해 드리겠습니다. 앞으로도 문의사항이나 의견이 있으시면  서남물재생센터 악취담당(남한샘 ☎3660-2137, 야간-당직실: 3660-2200), 서울시  물재생시설과(권종우 ☎2133- 3833)로 연락주시면 친절하게 답변드릴 것입니다. 시  정에 관심을 가져주신 ***님께 감사드리며 가정에 행복이 가득하시길 기원합니  다. 감사합니다.

붙임 : 민원서 및 서남물재샌센터 답변서 사본 각 1부.  끝.

★주무관	권종우		물재생운영팀장	노정현		물재생시설과장	10/28 윤창진
협조자
시행	물재생시설과-13218	(		)	접수		(		)
우		서울시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 별관 1동 8층	/
전화	2133-3833	/전송	2133-1043	/	hikim1999@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)