문서번호	기전설비과-10166
결재일자	2020. 10. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	기전설비과장	생산부장		상수도사업본부부본부장
문영민	최강욱	서대훈		10/29 구아미
협 조

“아리수愛 환경을 품다. 수돗물에 건겅을 담다.”

『정수센터 배출수처리시설 테스트베드』최종 평가 계획

2020. 10.

상수도사업본부

( 생 산 부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	■	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	■	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	■	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

『정수센터 배출수처리시설 테스트베드』최종 평가 계획

정수센터 방류수 수질기준 준수를 위한 배출수처리시설 테스트베드 최종 평가 계획을 보고드림

************************************************

Ⅰ		테스트베드 개요

○ 사 업 명 : 정수센터 방류수질 기준 준수를 위한 특정수질유해물질 및 수질오염물질 제거 기술 실증

○ 추진기간 : 2020.07.~10.

○ 참여대상 : SS(부유물질), 용해성망간 및 클로로포름 항목을 동시에 제거할 수 있는 수처리 기술 보유 업체

○ 지원내용 : 실증, 모니터링 등 테스트베드 환경 제공

○ 추진절차

공모 및 접수	➔	테스트베드 협의 및 협약체결	➔	실증 진행․분석	➔	실증 평가․보고
2020. 7.		2020. 9.		2020. 9.~10.		2020. 10.

Ⅱ		추 진 현 황

○ ’20.07.08.~07.22. : 테스트베드 공모

***********************************

***	******
****	*********
******	*******************
***	**********

○ ’20.09.15. : 테스트베드 참여업체 협약 체결

○ ’20.09.21.~25. : 배출수처리시설 현장실증(강북정수센터)

- ’20.9.22. : 현장실증 평가위원회 개최

○ ’20.10.22. : 경제성 평가자료 접수(업체별)

○ ’20.10.26. : 수질오염물질 처리효율 평가결과(물연구원) 접수

Ⅲ		최종 평가계획

□ 평가항목 및 배점기준 #세부내용 붙임참조

***************************************************************************

*************************************************************************************************

□ 항목별 평가방법 #세부내용 붙임참조

○ 수질오염물질 처리효율 (정량적 평가)

- 물연구원 수질시험결과(’20.10.26.) 수질오염물질(SS, 용해성망간, 클로로포름) 저감 처리효율에 따른 점수 차등 부여

○ 경제성 (정량적 평가)

- 참여업체에서 제시한 시스템 설치 사업비 및 유지관리비가 저렴한  순위로 점수 차등 부여

○ 유지관리 (정성적 평가)

- 현장 실증 평가위원회(’20.09.18.) 평가 결과에 따라 최종 평가

□ 배출수처리시설 테스트베드 최종 평가위원회 개최

○ 일    시 : ’20.11.02.(월) 09:30

○ 장    소 : 본부1층 회의실

*******************************************

************************************

****************************************

**********************************

*****************************************

*********************************

***************************************************************

**************

************************************

********************************

***********************************************

Ⅳ		행 정 사 항

○ 최종 평가위원회 평가위원에게 평가대상자료 사전배포

- 기  한 : ’20.10.29(목)일까지 평가자료 개별 e메일 전송

- 내  용 : 경제성 및 유지관리(단, 시료분석 결과는 당일 공개)

○ 최종 평가위원회 참석위원(외부) 수당 지급

- 소요예산 : 450,000원

□ 3명×150,000원 (참석수당 100,000원 + 사전검토수당 50,000원)

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 일반운영비, 사무관리비

- 지출방법 : 외부 위원 은행계좌로 입금

붙임  1. 테스트베드 평가항목 및 배점한도. 1부.

2. 수질측정 결과(물연구원 수질측정 결과). 1부.

3. 경제성 평가 자료(업체 제출자료). 1부.

4. 유지관리 평가 자료(현장 실증 평가위원회 평가 결과). 1부.

5. 테스트배드 평가표(최종 평가위원회 작성) 양식. 1부.