	중부소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	위험물제조소등 변경허가신청에 따른 현장확인 결과 보고[동부석유에너지(83도1967)]

1. 민원접수-4080(2020.10.27.)호 『위험물저장소 변경허가 신청서 (동부석유에너지)』와 관련입니다.

2. 위와 관련, 위험물 이동탱크저장소 상치장소 변경허가 신청에 따른 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. **********************************

나. ************************

다.  *****************************************************

라. 확인자 : 위험물안전팀장, 위험물 담당

마. 변경내용

구 분 시설명	변 경 전	변 경 후
****	*****************	***************

바. 확인내용 : 이동탱크저장소 상치장소 구조 및 설비 확인 등

사. 확인결과 및 조사자 의견

- 서류검토 및 현지확인 결과 위험물안전관리법 제6조 제1항(위험물시설의 설치 및 변경 등)에 따라 신청하였으며, 이동탱크저장소 상치장소 변경시 상치장소 위치·구조 및 설비 기준에 맞게 설치하도록 지도함

담당자	김경환		위험물안전팀장	代장춘근		예방과장	10/29 마성제
협조자
시행	예방과-14820	(		)	접수		(		)
우	04611	서울 중구 퇴계로 394 중부소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu/
전화	02-2233-1119	/전송	02-2238-1803	/	adkiss1219@seoul.go.kr	/	부분공개(7)