문서번호	조경과-7743
결재일자	2020. 10. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
★주무관		조경과장
이옥하		10/29 김강환
협 조
	주무관		한상길

- 만남의 광장 조성 공사 -

조경분야 현안사항 검토보고(2회)

2020. 10.

서울대공원

(조 경 과)

-만남의 광장 조성공사-

조경분야 현안사항 검토보고(2회)

「서울대공원 만남의 광장 조성공사」감독업무 수행 중 조경분야 현안사항에 대해 검토 보고함.

1		공사개요

□ 위     치 : 서울대공원 입구 분수대, 만남의 다리 등

□ 공사규모 : 면적 약18,500㎡(광장 17,000㎡, 다리 1,500㎡)

- 토목)만남의 다리 보수보강, 분수대 철거, 보도포장 등

- 조경)식재공사 및 조경시설물 설치

□ 공사기간 : 2020. 5. 6.~11. 1.

□ 공 사 비 : *****************************************

*********************************

□ 시 공 사 : ************************************

2		현안사항

1. 원활한 배수를 위한 우수관로 설치 검토 ☞ 원장 구두 지시사항

○ 잔디광장과 교량이 만나는 보도의 레벨이 낮아 집중강우시 물고임 현상 발생

⇒ 원활한 배수를 위해 잔디 가장자리에 유공관 및 빗물받이 등 설치하고 기존 측구수로에 연결 **************

2. 잔디 생육 및 활착을 위한 보호 대책 필요 ☞ 원장께 구두 보고 완료

○ 한시적으로 잔디 이용 제한을 위해 목책 설치 **************

○ 잔디 중앙 및 가장자리에 잔디보호매트 관급 구매 설치 **************

3. 보험료 등 제경비 실 사용액 정산

3		검토 및 회신내용

□ 검토 및 회신내용

○ ***********************************************************

○ ***********************

○ ************************************

4		조치의견

□ 조치의견

○ ******************************************************.  끝.