	마포소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2020년11월중 소방용수시설 및 비상소화장치 점검 계획 보고(염리)

1. 재난관리과-3203(2020.5.13)호 『2020년 소방용수시설 관리운용 기본계획 알림』 과

관련입니다

2.  위 호와 관련 2020년 11월중 염리119안전센터 소방용수시설 (비상소화장치)에

대한 점검계획(일정)을 다음과 같이 보고 합니다.

가. 소화전 조사일정 및 담당구역

팀별	일 정	대상 및 비상소화장치	담당구역
1팀	11월 9일 ~ 11월 13일	118개소 / 5개소	염리동
2팀	11월 16일 ~ 11월 20일	99개소 / 8개소	용강동, 토정동, 마포동
3팀	11월 23일 ~ 11월 27일	98개소 / 4개소	도화동

나. 대      상: 332개소(소화전 313, 급수탑 1, 저수조 1,  비상소화장치 17)

다. 조  사  자: 주간 근무자 지역별 담당자, 센터장(비상소화장치)

라. 안전관리자: 센터장, 주간팀장

마. 방      법: 펌프차 활용 주간근무시 현지 확인

※ 담당자 부재시 업무대행자가 일정변경 없이 실시하고, 그 외 일정은 훈련, 출동 등

상황에 따라 변동하여 조사 실시함.

바. 내      용

1). 소방용수 위치의 파악 및 외관 변형여부등 파악

2). 소방용수시설 주변 불법 주,정차 차량 단속

3). 비상소화장치함 및 구성 물품 이상유무, 개방여부 등 점검

3. 조사 후 결과는 119행정정보시스템 입력 등 철저

붙임  2020년 11월중 소방용수시설 등 조사 계획 1부.  끝.

	염리119안전센터장
담당자	이민재		진압2팀장	代조인성		119안전센터장	10/29 김제현
협조자
시행	염리119안전센터-4115	(		)	접수		(		)
우	04155	서울특별시 마포구 토정로37길 27 염리119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-713-0965	/전송	02-713-0119	/	lmjae@seoul.go.kr	/	부분공개(6)