	마포소방서
수신	서부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	(긴급)2020년 고장 소방용수시설 보수 의뢰(13차)

1. 소방행정업무에 협조하여 주시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 마포소방서 고장 소방용수시설 현황 중 긴급 보수가 필요한 대상을 추가하여 보수 의뢰하오니 조속히 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 고장소화전 현황(129개소)

○ 사용불가: 50개소, 사용가능: 79개소

나. 내  용: 붙임참조

3. 행정사항

가. [붙임1] Sheet1 고장 발생 현황 고장 소방용수시설 129개소(사용불가 50개소, 사용가능 79개소)  보수 요청

나. 고장 보수 완료된 사항은 보수 즉시 담당자 E-mail로 통보 해 주시고 3/4분기 내 고장 보수 완료된 사항은 [붙임1] Sheet2 보수 결과 사진 서식에 따라 매 분기 익월 중 공문으로 알려주시기 바랍니다.

붙임  1. 고장 소방용수시설 보수 요청(13차) 1부.

2. 소방용수 고장발생보고서 1부.  끝.

	마포소방서장
담당자	서부원		대응총괄팀장	代김명곤		재난관리과장	10/29 정문수
협조자
시행	재난관리과-7626	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)