문서번호	급수운영과-18143
결재일자	2020. 10. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장		남부수도사업소장
강은수	이일로	이용구		10/30 박병성
협 조	시설관리과장		고신석
	주무관		정헌석

호압사 누수복구관련 계획 검토 보고

2020. 10. 29.(목)

남부수도사업소

(급수운영과)

호압사 누수복구관련 계획 검토 보고

금천구청 공원녹지과에서 호압사 옥내급수관 운영 관련 협조요청 사항에 대하여 아래와 같이 보고 드림

□ 현 황

○ 금천구청 공원녹지과-21236(20.10.23.)

『호압사 및 공중화장실 옥내급수관 운영 관련 협조 요청』

○ 협조사항

- 가압펌프 토출압력 상향 조정 가능범위 안내

- 가압펌프 토출압력 상향 조정에 따른 급수관 파열시 긴급복구 협조(주·야간)

□ 보고 및 검토내용

○ 호압사 가압펌프 토출압력 상향 조정은 자체 부서에서(치수과 기전팀 협조 등) 펌프사양 등의 검토가 필요하고,

○ 가압펌프 토출압력 상향 조정에 따른 급수관 파열 시 구청에서 우리사업소에 누수복구 요청을 하면 우리사업소에서 계약된 긴급누수복구로 하여금 복구공사를 시행토록하고 금천구청에 원인자복구비를 부과하는 것으로 협조코자 함.

- 관종(PVC, GS, SSP)에 따라 누수발생 빈도가 다를 수 있음

※ 긴급복구 시 발생하는 공사비는 원인자비용 부과(공원녹지과 부담)

○ 호압사에서는 등산객이 이용할 수 있는 음수대 설치를 요청하고 있으므로 금천구에 음수대를 호압사와 협의하여 설치하도록 요청코자 함.

□ 조치계획

○ 상기 검토내용을 금천구청(공원녹지과)에 회신코자 함.  끝.