문서번호	기전과-11188
결재일자	2020. 10. 30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
한상원		정영술	10/30 서수일
협조
	주무관		노민영

2020년 겨울철 대비

교통안전시설물 안전점검 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 10.

서부도로사업소

(기 전 과)

2020년 겨울철 대비 교통안전시설물 안전점검 계획

우리사업소 관내 교통안전시설물에 대하여 겨울철 대비 특별안전점검을 시행하여 보다 안전하고 편리한 교통시설을 제공하고자 함.

☐ 추진근거

◯ 서울특별시 교통운영과-16082(2020.10.19.)

- 2020년 겨울철 대비 교통안전시설물(신호기, 안전표지 등) 특별점검 실시 요청

☐ 점검대상

◯ 점검대상: 교통신호등 및 교통안전표지

- 누전대비: 신호기(맨홀 포함), 신호등 전체

- 강풍대비: 교통안전표지는 전체 대상, 신호등은 교통안전표지 등 시설물에 부착된 신호등 위주

☐ 점검기간

◯ 점검일정: 2020.11.01. ~ 2020.11.30.

- 점검 후 위험시설물 보수 등 필요 조치

☐ 점검자

◯ 기전과: 공업6급 정영술, 공업8급 노민영, 공업9급 한상원

◯ 경정비: 마포팀, 중부팀, 용산팀, 은평팀

☐ 세부 점검 계획

◯ 신호기 누전 대비

- 신호기 누전차단기 설치 및 정상작동 여부

- 신호등 맨홀 내 전선 접속불량으로 인한 누전 발생 여부

- 절연기능 및 접지불량 여부

- 침수 예상지역 신호기 누전 예방대책 마련 등

◯ 신호등 지주 및 부착대·안전표지 강풍 대비

- 신호등 부착대, 안전표지 등에 불필요한 시설물의 부착 최소화

- 신호등 부착대에 설치된 신호등면, 표지판 등 시설물 조임 상태 점검

- 강풍 대비 안전표지·신호등 지주 풍하중 준수, 내구연한 도래여부 등 점검

□ 점검결과 조치계획

○ 경미한 사항은 현장 조치하고 정비가 어려운 현장은 안전조치 후 연간단가 계약업체에 작업지시하여 보수

○ 점검결과 보고(교통운영과): 2020.12.04.(금)

붙임  교통신호기 점검표(양식) 1부.  끝.