	성동소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	노유자시설 감리완공대상 현장확인 계획 [옥수동545]

1. 관련근거

가. 예방과-10753(2020.5.11.)호 “2020년 소방시설공사 감리현장 점검계획 알림”

나. 민원접수-3004,3005(2020.10.29.) “소방공사 감리결과 보고서 등”

2. 노유자시설 소방시설공사 감리완공 대상에 대한 현장확인을 아래와 같이 실시하고자 합니다.

가. 대상현황

1) 건물명 : ********집 건물

2) 위  치 : 성동구 ******

3) 건물구조 : **********************

4) 용  도 : *****(*******

5) 공사종류 : *********

나. 확인일시 : 2020**************** ~ 17:00

다. 확인자:  시설지도, 방염담당

라. 확인사항

-소방시설공사 감리결과보고서와 현장에 설치된 소방시설과의 일치 여부확인

-소방시설법 및 화재안전기준에 맞게 소방시설의 설치 여부 확인 등

마. 확인결과 이상없을 경우 완공검사 증명서 교부 예정.  끝.

담당자	박규수		예방팀장	임희숙		예방과장	10/30 오용규
협조자
시행	예방과-12769	(		)	접수		(		)
우	04765	서울특별시 성동구 살곶이길 331 성동소방서 3F(행당동)	/	http://fire.seoul.go.kr/seongdong/main/main.do
전화	02-2622-1672	/전송	02-2622-1679	/	isrife@seoul.go.kr	/	부분공개(6)