	광진소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2020년 11월 중 비상소화장치 점검 계획

1. 2020년도 소방재난 업무가이드『재난대응행정편 제3장 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』와

관련입니다.

2. 이와 관련 우리 센터 관내에 설치 운영중인 비상소화장치에 대한 2020년 11월 중 점검 계획을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 기  간 : 2020. 11. 01. ~  11. 30.

나. 대  상 : 22개소(점검대상 및 일정 붙임 참조)

다. 횟  수 : 월 1회 이상(주간근무 시 팀별실시)

라. 차  량 : 펌프차 활용

마. 중점 점검사항

○ 비상소화장치함 손․망실 여부

○ 함내 청소 및 비품 관리

○ 함 주변 불법주차 및 쓰레기 방치 여부 등 점검

○ 주변 소화전 사용 여부 확인 등

3. 행정사항

- 비상소화장치 점검내역는 소방용수 조사와 동일하게 119행정정보시스템 근무일지와 연계하여 비상소화장치 유지·관리 및 점검 실적 입력에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

붙임  2020년 11월 중 비상소화장치 점검 계획 1부.  끝.

담당자	현창호		진압2팀장	조연상		119안전센터장	10/30 경봉규
협조자
시행	중곡119안전센터-4319	(		)	접수		(		)
우	04940	서울특별시 광진구 용마산로 150 중곡119안전센터	/	http://www.fire.seoul.kr-gwangin
전화		/전송	02-2201-4119	/		/	부분공개(6)