문서번호	현장민원과-17410
결재일자	2020. 10. 30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
현장민원팀장		현장민원과장
김종한		10/30 이준호
협 조

'20년 3/4분기 재개발 재건축지역 계량기 점검결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

··                                        2020.10.

서부수도사업소

(현장민원과)

‘20년3/4분기 재건축·재개발 구역에 대하여 수도계량기 관리 실태 점검을 시행후 결과를 아래와 같이 보고합니다.

1. 점검개요

가. 관련근거 : ‘20년3/4분기 재개발 재건축 수도계량기 관리실태 점검

나. 점검구역 : ************************

다. 점검일시 : *******************************

라. 점검내용 : 사업구역내 수도계량기 철거(폐전)후 플러그설치 유,무확인 및

수도시설물 적정관리 여부 등

마. 점 검 자 : *********************

2. 점검내용

가. 점검현장

연번	사 업 명	주 소	적출 내용	처리내용
1	주택정비형 재개발	대조동 88.89	이상없음	부적정사항 없음
2	주택정비형 재개발	연희동 533	이상없음	부적정사항 없음
3	주택정비형 재개발	홍은동 11-111	이상없음	부적정사항 없음
4	재건축(단독)	역촌동 189-1 일대	이상없음	부적정사항 없음
5	재건축(단독)	공덕동105-84	이상없음	부적정사항 없음
6	(촉)도시환경	남가좌동 289-54번지 일대	이상없음	부적정사항 없음
7	(촉)재건축	아현동 662번지 일대	이상없음	부적정사항 없음
8	(촉)재개발	수색동 115-5 일대	이상없음	부적정사항 없음
9	(촉)재개발	수색동 412 일대	이상없음	부적정사항 없음
10	(촉)재개발	수색동 341-6 일대	이상없음	부적정사항 없음

나. 상수도 시설물에 대한 점검사항

구분	상수도관누수(건)	상수도 시설물 적정여부(건)	조례 위반(건)	주변 도로침하 발생(건)	절.성토부 상수도 시설물 적정관리 여부(건)	기타
지적사항	-	-	-	-	-	-

3. 점검결과

가. 상기와 같이 2020년 3/4분기 관내 재개발·재건축 구역내 상수도계량기 폐전후 플러그설치와 관련 점검을 시행 한 바 부적정 사항 없음.

*************************************