복    명    서

결재	담당자	예방팀장	예방과장
	김정훈	황인대	10/30 김태돈

주유취급소 수량 또는 지정수량배수의 변경신고에 따른 현장확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2020. 10. 30.

보고자: 소방위 봉하국, 소방교 김정훈

복       명       내       용

확인일시

2020. 10. 30.(금) 14:00~15:00

건    명

위험물 주유취급소 수량 또는 지정수량배수의 변경신고에 따른 현장확인 결과 보고(신오류***)

내용

1. 민원접수-6619(2020.10.29.)호「위험물취급소 수량 또는 지정수량배수의변경신고서」와 관련입니다.

2. 주유취급소 변경신고에 따른 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 상    호: ******

나. 설 치 자: *********

다. 설치장소: **********************

라. 내     용

구 분	변경 전(지정수량 520배)	변경 후(지정수량 680배)	비고
수량	******************************* ******************************** ********************************	******************************* ******************************** ********************************	**** ****** **
급유기	*******	****	*********
배 관		****************	**************

마. 확인결과

서류검토 및 현장확인한 바 위험물안전관리법 제6조 및 같은 법 시행규칙 제37조(주유취급소의기준) 규정에 적합하므로 변경신고 처리함이 가하다고 사료됩니다.

비  고

붙임  변경신고 현장확인 사진 1부.  끝.