문서번호	시설관리과-23728
결재일자	2018.10.8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
정성오		권승계	10/08 김기상
협조

상수도관 이설 요청에 대한 검토보고

***********************************

2018. 10.

남부수도사업소

(시설관리과)

상수도관 이설 요청에 대한 검토보고

***********************************

「상도대림아파트 주택재건축 정비사업」과 관련, 사업부지 내 저촉되는 상수도관 이설 요청에 대하여 검토 보고드림

□ 관련근거

○ 재건축정비사업 사업부지 내 기존 상수도시설물 협의 요청

- 상도대림아파트 재건축조합 제2018-100(’18.10.4.)호

□ 요청내용

○ 공 사 명 : 상도대림아파트 재건축 사업부지 내 저촉 상수도관 이설공사

○ 공사위치 : 서울시 동작구 상도동 34-29번지 주변

○ 이설개요 : 상수도관 D=150㎜, L=21m

□ 검토내용

○「상도대림아파트 주택재건축 정비사업」과 관련하여 저촉되는 상수도관 이설 요청에 대하여 원인자 이설사항이므로 자체 이설토록 통보하고자 하며,

○ 저촉 상수도관에 따른 이설내용은 상수도 이설승인조건을 준수토록 안내

- 위치도, 상수도지리정보시스템(GIS) 및 전경사진

****************************

□ 조치계획

○ ｢상도대림아파트 주택재건축 정비사업」관련, 저촉 상수도관 이설요청건은 붙임 ‘상수도 이설 승인조건’을 준수하도록 통보하여 수도시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

붙 임 : 1. 상수도관 이설 요청 공문 1부.

2. 상수도관 이설 승인조건 1부.

3. 배관망도 1부.

4. 상수도 이설 계획 위치도 1부.  끝.