	용산소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2020년 동절기 대비(하반기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획(수정 보고)

1. 관련근거

가. 재난관리과-6062(2020.10.13.)호 「2020년 동절기 대비(하반기) 소방용수시설 일제 조사․정비 계획 알림」

나. 후암119안전센터-4507(2020.10.26.)호 「2020년 동절기 대비(하반기) 소방        용수시설 일제 조사․정비 계획 (후암-수정보고)」

2. 2020년 동절기 대비(하반기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획을 다음과 같이

수립하여 실시하고자 합니다.

가. 기간: 2020. 10. 29.(목) ~ 11. 23.(월)

나. 대상: 387개소(소화전381개, 저수조6개, 비상소화장치37개)

다. 점검방법

1) 비번 근무자 출동대기 후 주간 근무자 일제조사 실시(13:30~17:30)

2) 119행정정보시스템 고장현황과 실제 고장현황 일치여부 점검

3) 의소대 합동 조사 실시(붙임-5 명단을 참고하여 자체계획 수립)

4) 119행정정보시스템 소방용수시설 사진 현행화

5) 불법 주·정차 단속 현장대응단 및 각119안전센터 별 2건 이상(소방활동

장애지역역 내 불법 주·정차 단속 1건, 소방용수시설 주변 불법 주·정차

단속 1건)

라. 주의사항

1) 윤활제(구리스) 사용금지 -> 불가피한 경우 식물성 오일 사용 (마요네즈 등)

2) 일제조사 전 적수(녹물) 발생 방지를 위한 직원교육 철저(붙임 2, 3 활용)

3) 다용도 소화전(제수변) 조사 금지(붙임1 참조)

4) 비상소화장치 유지 관리 철저(적재비품 상태, 내외부 청결 유지 등)

마. 점 검 자: 각 팀조별 선임 조장

※ 주간 근무자 일제수리조사 실시(출장)하고, 비번자 출동대기(초과근무)

※ 팀별 2개조(조사인원 부족시 조별 탄력적 인원조정 가능, 구급대원 제외)

붙임  1. 10~11월중 소방용수시설 일제 정밀조사 정비 계획 1부.

2. 일제 조사 요령 1부.

3. 소화전 개폐시 유의사항 1부.

4. 소방용수 일제조사 결과(센터명) 1부.

5. 의용소방대 소방용수조사자 명단 1부.

6. 의용소방대 소방용수조사 출석부 1부.

7. 의용소방대 자율활동계획서 및 소방용수조사 결과보고 1부.  끝.

★담당자	주현수		2팀장	代박홍권		119안전센터장	10/28 김동렬
협조자
시행	후암119안전센터-4548	(		)	접수		(		)
우	04331	서울특별시 용산구 후암로 34 (후암동) 244-54	/	http://fire.seoul.go.kr/youngsan
전화	02)754-0119	/전송	02)773-1179	/	qnwk0701@seoul.go.kr	/	대시민공개