투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	코끼리전담반 호이스트 고장 보고

코끼리전담반에서 사용하는 내실 호이스트의 작동 불능에 따른 고장을 아래와 같이 보고합니다.

1. 고장 내역

동물사	수리대상	위치	보고 내용
코끼리전담반	호이스트	코끼리 1내실 상부 옥상	작동 불능

2. 고장 경위

가. 2020.10.30. 13:30경 코끼리 먹이 높은 곳에 달아주기 행동풍부화를 위해 호이스트   를 사용하려 하였으나, 컨트롤러의 전원과 Up, Down 기능이 작동하지 않았으며,

나. 시설과에 유선연락 후 점검 결과 기기 자체 고장으로 판단되어,

다. 추운 날씨에는 내실 생활을 하는 코끼리의 행동풍부화와 코끼리 기립불능 등의      긴급한 상황 발생시 사용을 위하여 조속한 수리가 필요하다고 판단됨.

붙임  호이스트 현장 사진 2매.  끝.

★주무관	한규영		주무관	김규현		동물복지2과장	11/02 박용춘
협조자
시행	동물복지2과-6021	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102 동물복지2과 (막계동)	/
전화	02-500-7639	/전송	02-500-7659	/		/	대시민공개