	서대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	10월 비상소화장치 점검 결과 보고

1. 현장대응단-6135(2020.09.15.)호『10월 중 비상소화장치 점검계획 보고』와 관련입니다.

2. 10월 중 비상소화장치 점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 점검대상: 31개소(26호 임시폐전) 중 30개소

나. 점검일자: 1대(19일), 2대(26일), 3대(14일)

다. 점검방법: 펌프차 예방순찰 및 이륜순찰과 병행점검

라. 점검내용: 비상소화장치 내외 청소, 정리정돈 및 사용상 장애요인 제거

마. 비상소화장치 관리방안 : 소방용수시설 정기조사시 수시확인하여 비품관리

붙임  10월 비상소화장치 점검 결과 1부.  끝.

★담당자	안영근		진압3대장	조현익		지휘3팀장	강성운		현장대응단장	11/02 代강성운
협조자
시행	현장대응단-7202	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182	/
전화		/전송	02-3144-9119	/		/	대시민공개