문서번호	간호2과-6608
결재일자	2020. 11. 2.
공개여부	부분공개(7)

주무관		팀장		간호2과장					결재
전혜영		김선주		11/02 문경미
협 조	주무관
	공은영

2020년 10월 환자안전관리 점검표

33병동  /  점검일  2020. 11. 2.(월)  /  점검자  전혜영

구분	점검항목	점 검 내 용	상 태	조치내용(불량 시)
의료 기기 관리	산소기	작동 및 잠금 상태 이상	유□, 무■
		증류수 적정선	양호■, 불량□
	흡입기 (suction기)	압력 유지 및 작동상태	양호■, 불량□
	환자감시장치 (EKG Monitor)	SPO2, BP, P, R 표시 기능	양호■, 불량□
		EKG Monitor 작동상태	양호■, 불량□
		이상 소견 시 알람작동 점검	양호■, 불량□
	수액주입기구	주입속도 조절 및 작동 상태	양호■, 불량□
		이상 소견 시 알람작동 점검	양호■, 불량□
	제세동기	전원작동 및 충전상태	양호■, 불량□
		패들정리 확인	양호■, 불량□
의료 용구 관리	환자운반차	바퀴작동 상태	양호■, 불량□
		운반차 난간	양호■, 불량□
	IV pole & Walker	바퀴부착 및 구름상태	양호■, 불량□
		높이조절 손잡이 조임 상태	양호■, 불량□
	샤워트롤리	높이조절 레버작동	양호■, 불량□
응급kit	물품관리	응급약품 및 소독물품 유효기간확인	양호■, 불량□
		intubation-set작동 상태	양호■, 불량□
각실 관리	병 실	상두대 주위 안전 상태 (가습기, 화분, 칼, 가위 등 제거)	유■, 무□
		침상 lamp 작동상태	양호■, 불량□
		call bell 작동상태	양호■, 불량□
		침상난간 상태	양호■, 불량□
		낙상주의 표지판 부착	유■, 무□
		소화기 정 위치/투척용 소화기 정위치	2개/4개
	세탁 처리실	일반 의료 폐기물 박스 뚜껑부착	4개
		일반쓰레기 분리수거 이행 실태	양호■, 불량□
		오물처리 상태	양호■, 불량□
		기타(초록)과 오염 세탁물(빨강) 분리상태	유■, 무□
	목 욕 실	call bell 작동	양호■, 불량□
		미끄럼방지 부착 상태	유■, 무□
	휴 게 실	환경 청결 상태	양호□, 불량□	해당없음
교 육	간병인 등 및 자원봉사자	안전관리교육 실시	********** ***********	10월 교육 실적 (매주 월요일) 자원봉사자 1:1 교육
	직 원	안전관리교육 실시	4******
에너지		컴퓨터 절전모드사용, 낮 창가쪽 전등소등	양호■, 불량□
		중식시간 사무실 소등 및 컴퓨터 전원차단	양호■, 불량□
		개인 전열기 철거 및 에너지 절약행태 개선	양호■, 불량□
특 이 사 항		□ 2020.10.07.(수) 공기청정기 필터 교체 □ 2020.10.14.(수) 1번방 1번 개별 환자감시 모니터 고장 수리의뢰 □ 2020.10.16.(금) *************************** □ 2020.10.29.(목) 이동용 Heat lamp 고장으로 수리완료, 스프링클러 작업