가로등 발생품출납부(10월)

★주무관	주무관	기전과장		결재
김종수	최재호	11/02 서수일
협 조

대시민공개

년월일	소모품 출납부 연번	품 명	규 격	단위	적 요	수입 (잔고)	사용	재고 (현재)	수령자
20.09.03	9	고효율메탈 램프	220V 200W	EA	봉원고가 하부등	36	3	39	김종수
	20	고효율메탈 안정기	220V 200W	EA	봉원고가 하부등	25	1	26	김종수
20.09.10	8	세라믹메탈 램프	220V 250W	EA	원효대교 북단	132	1	133	김종수
	19	세라믹메탈 안정기	220V 250W	EA	원효대교 북단	112	1	113	김종수
20.09.16	8	세라믹메탈 램프	220V 250W	EA	원효대교 북단	133	1	134	김종수
20.09.17	8	세라믹메탈 램프	220V 250W	EA	구룡교 LP-3	134	1	135	김종수
	19	세라믹메탈 안정기	220V 250W	EA	구룡교 LP-3	113	1	114	김종수
	8	세라믹메탈 램프	220V 250W	EA	서강대교	135	1	136	김종수
	7	세라믹메탈 램프	220V 200W	EA	양화대교	22	1	23	김종수
	14	세라믹메탈 안정기	220V 200W	EA	양화대교	22	1	23	김종수
20.09.21	9	고효율메탈 램프	220V 200W	EA	한남2고가 하부등	39	3	42	김종수
	20	고효율메탈 안정기	220V 200W	EA	한남2고가 하부등	26	3	29	김종수
	7	세라믹메탈 램프	220V 200W	EA	한남2고가 하부등	23	1	24	김종수
	14	세라믹메탈 안정기	220V 200W	EA	한남2고가 하부등	23	1	24	김종수
20.09.22	14	세라믹메탈 안정기	220V 200W	EA	마포대교 남단	24	1	25	김종수
20.10.12	18	세라믹메탈 안정기	220V 150W	EA	구룡교 LP-2	12	1	13	김종수
	19	세라믹메탈 안정기	220V 250W	EA	구룡교 LP-2	114	2	116	김종수
20.10.13	8	세라믹메탈 램프	220V 250W	EA	구룡교 LP-2 등주 113,122,125번	136	3	139	김종수

년월일	소모품 출납부 연번	품 명	규 격	단위	적 요	수입 (잔고)	사용	재고 (현재)	수령자
20.10.13	8	세라믹메탈 램프	220V 250W	EA	서강대교 등주 36번	139	1	140	김종수
	18	세라믹메탈 안정기	220V 150W	EA	구룡교 LP-2 등주 84,90 번	13	2	15	김종수
20.10.15	8	세라믹메탈 램프	220V 250W	EA	원효대교 등주 26번	140	1	141	김종수
20.10.20	8	세라믹메탈 램프	220V 250W	EA	삼각지고가 등주 18,12번	141	2	143	김종수
	19	세라믹메탈 안정기	220V 250W	EA	삼각지고가 등주 12번	116	1	117	김종수
20.10.22	6	세라믹메탈 램프	220V 150W	EA	양화대교 등주92번	13	1	14	김종수
	14	세라믹메탈 안정기	220V 200W	EA	양화대교 등주 37,124번	25	2	27	김종수
20.10.23	14	세라믹메탈 안정기	220V 200W	EA	마포대교 등주 57번	27	1	28	김종수
	19	세라믹메탈 안정기	220V 250W	EA	원효대교 등주 12번	117	1	118	김종수
20.10.26	7	세라믹메탈 램프	220V 200W	EA	마포대교 등주 57번	24	1	25	김종수

붙임1)  가로등 소모품대장  1부.  끝.