함께 아낀 에너지, 함께 줄인 원전하나
	강북소방서
수신	예방과장
(경유)
제목	2020년 10월 중「보이는 소화기」 순찰 결과 보고

1. 관련 근거

가. 미아119안전센터-2961(2020.07.01.)호『2020년 7월중  보이는 소화기 순찰(의용소방

대 활동중지) 계획』

나. 예방과-626(2019.1.15.)호 「2019년 『보이는 소화기」유지관리 대상지 변경에 따른 관리

계획(알림)』

2. 위 호와 관련, 미아119안전센터 10월중 보이는 소화기 순찰 결과를 다음과 같이 보고 합니다.

가. 개수 : 371개(소화기371개, 소화기함168, 소화기걸이36개)

나. 순찰자 : ****

************************

다. 순찰결과: 불량없음.

붙임  1. 보이는 소화기 점검 결과 1부.

2. 보이는 소화기 유지관리대장 1부.   끝.

	미아119안전센터장
담당자	김영관		1팀장	김성수		119안전센터장	11/02 박옥재
협조자
시행	미아119안전센터-5057	(		)	접수		(		)
우	01177	서울특별시 강북구 도봉로 125	/
전화		/전송	02-981-0119	/		/	부분공개(6)