	강북소방서
수신자	예방과장
(경유)
제 목	2020년 10월 중 보이는 소화기 점검 결과 보고(삼각산)

1. 관련문서

○ 예방과-6964(2020.07.03.)호 「2020년 상반기 ‘보이는 소화기’ 설치결과(알림)」

○ 예방과-8615(2020.08.13.)호 「강북구 “보이는 소화기” 유지관리대책 알림」

○ 삼각산119안전센터-4530(2020.10.07.)호 「2020년 10월 중 “보이는 소화기” 유지관리 점검·계획 보고」

2. 위와 관련 삼각산119안전센터 관내 2020년 10월 중 보이는 소화기 점검결과를 아래와 같이 보고 합니다.

가. 점검기간: 2020년 10월 중(주 1회 이상 현장확인 및 펌프차 순찰 시)

나. 점검수량: 201개 대상 402개(비예산 11개 대상 95개는 자체 관리)

다. 점검활동: 6명(센터장, 각 팀별 펌프차 탑승대원 5)

※ 코로나19로 인하여 의용소방대원 활동 중단(별도지시 하달 후 활동예정)

라. 결    과

1) 양    호: 199개 대상 398개(비예산 구청 설치 59개소 118개 포함)

2) 정비불가: 2개 대상 4개(공사 및 민원제기로 철거 – 보드판 1개, 소화기 4개 센터 보관)

붙임  보이는 소화기 유지관리 대상 점검 결과 1부.  끝.

	삼각산119안전센터장
담당자	현승규		진압1팀장	강창륜		119안전센터장	11/02 정찬광
협조자
시행	삼각산119안전센터-4949	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/gangbuk/fsMain
전화		/전송		/		/	부분공개(6)