준공검사(감독)(이촌 및 여의도 관공선 선착장 수리 용역)조서

문서번호	수상안전과-4778
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	주무관	수상안전과장
	최윤정	11/02 윤재한

용역명	이촌 및 여의도 관공선 선착장 수리 용역
계약자	********************************
계약금액	*********************					준공금액		*********************
계약일자	2020년 10월 05일					착공일자		2020년 10월 10일
준공기한	2020년 11월 10일					준공일자		2020년 10월 30일
준공검사일자	2020년 10월 30일					참고사항
건설산업지식정보시스템(Kiscon) 확인사항				-
위 용역에 대한 감독 및 준공검사를 마쳤는 바 공사 설계서와 도면 및 규격서(과업지시서) 기타 계약조건의 내용과 같이 준공되었기에 본 조서를 제출함.
2020년 10월 30일
현장감독공무원		수상안전과			임기제공업7급				성명	최윤정
검 사 자		수상안전과			해양6급				성명	차재두		차재두
검 사 자		이촌안내센타			행정6급				성명	서정곤		서정곤
서울특별시(분임)경리관 귀하

□ 작업 모습

○ 이촌 소형 관공선 선착장

- 도교 출입구와 연결부 수리

도교 스톱바 설치	이탈방지 체인설치
도교 슬라이딩 롤러 정비	롤러 슬아이딩판 설치

- 출입문 수리 및 잠금장치 설치

잠금키 내부 모습	잠금키 외부 모습

- 출입구 논슬립 교체, 핸드레일 수리

미끄럼 방지교체위해 철거	미끄럼방지 설치(방부목으로 교체)
안전핸드레일 설치	핸드레일 완성

- 계류로프 교체

sus 와이어 로프	pp로프
와이어 & pp 로프 교체	로프 설치

○ 여의도 관공선 선착장 : 수상택시 승강장 탈거 및 재설치(완료)

탈거작업 모습	재설치 완료 모습

.끝.