“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	중부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	중앙제어실운영일지(2020년10월31일)

2020년 10월31일(토요일 야간)B조

시설물	가 압 장	낙산아리수올림터 등 18개소
	증압펌프장	만리증압장 등 25개소
	배 수 지	보광배수지 등 23개소
운 영 사 항		○아리수올림펌프 운전상태 ➝ 양호 ○증압펌프 운전상태 ➝ 양호 ○고, 저 배수지상태 ➝ 양호
근 무 사 항		○중앙제어실,올림터, 배수지, 증압장 수위점검 및 원격제어 ○중앙제어실 통신장비 DSU 동작상태 점검 ○중앙제어실 CCTV 동작상태 점검 ○월곡소배수지 항청소 관련하여 수위 조절 운전중
근 무 자		B조, 이용선,김창식,김수만(기간제)

★주무관	이용선		기전팀장	代김현수		시설관리과장	11/02 代이유찬
협조자	주무관	김용호		주무관	이영훈		주무관	김현수
시행	시설관리과-25522	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 중부수도사업소 시설관리과	/
전화	3146-2220	/전송		/		/	대시민공개