문서번호	운영과-7249
결재일자	2020. 11. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		★주무관	운영과장
차현홍		이도훈	11/02 최영효
협조
	주무관		이수민

제2처리장 침사지 침사인양기 플라이트 콘베어 보수계획 보고

2020. 10.

중랑물재생센터

(운영과)

제2처리장 침사지 침사인양기 플라이트 콘베어 보수계획 보고

◇ 소가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제2처리장 침사지 침사인양기 플라이트 콘베어 유지관리와 관련하여 장기간 사용에 따른 체인 부식 및 마모로 체인이 이탈하여 아래와 같이 보수 하고자 합니다.

1		점검내역

점검일시: 2020. 10. 15. 13:00 경

점 검 자: 주무관 윤상철, 주무관 차현홍

점검대상: 제2처리장 침사지 침사인양기 플라이트 콘베어 운영점검

2		시설현황

품 명	규 격	설 치 년 도	수 리 대 상	비 고
플라이트 콘베어	더블 체인 콘베어식 300Φ× L12m	2007	플라이트 콘베어

3		점검내용

제2처리장 침사지 침사인양기 플라이트 콘베어 구동체인 부식 및 마모로인한 이탈로 가동이 중지되어 보수가 요구됨.

4		조치계획

제2처리장 침사지 침사인양기 플라이트 콘베어 구동체인은 관급자재 예비품으로 교체하여 플라이트 콘베어를 정상 가동할수 있도록 전문 기술력을 확보하고 있는 업체에 의뢰하여 보수하고차 함.

5		구매방법 및 소요예산

구매방법: 소액 전자세금계산서로 시행

소요예산: 4,785,000원 (부가세 포함)

예산과목: 중랑물재생센터운영, 사업비용, 영업비용, 처리장비, 수선유지교체비, 수선유지비, (유량계 유지관리용역)

붙    임: 1. 견적서 각 1부. 끝.