문서번호	시설관리과-20258
결재일자	2020. 11. 3.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설안전팀장	시설관리과장
노현식		이승영	11/03 고신석
협조

상수도관 이설공사 착공계 제출에 따른 검토보고

(『**************』 저촉 상수도관 이설)

2020. 11.

남부수도사업소

(시설관리과)

상수도관 이설공사 착공계 제출에 따른 검토보고

(『**************』 저촉 상수도관 이설)

『**************』에 따른 저촉 상수도관 이설을 위한 착공계가 제출되어 검토 후 보고드림

□ 관련근거

○ **********************************

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 『**************』저촉 상수도관 이설공사

○ 공사기간 : 2020.10.20. ~ 2020.11.30.

○ 공사위치 : *******************인근

○ 이설개요 : 상수도관 D=100mm, L=10m 이설

○ 시공회사 : *******

□ 이설공사 시공계획

○ 공사관계자 비상연락처

구분	성명	연락처	비고
시공회사	*******	***********
현장대리인	***	*************
감리	***	*************

○ 시공참여자

연번	구 분	성명	주민등록번호	주소	비고
1	현장소장	***	*********	******************************
2	배관공	***	*********	***********************
3	배관공	***	*********	****************
4	배관공	***	*********	***************************
5	배관공	***	*********	***********************
6	교통정리원	***	*********	**************************

□ 사급자재 사용계획

○ 사급자재 사용목록

연번	품명	규격	단위	수량
1	*******	********	*	*
2	*****	*******	*	*
3	****	***********	*	*
4	******	********	*	**
5	**********	*******	*	*
6	****	***	*	*
7	****************	*******	*	*
8	**********	***	*	*
9	********	***	*	*
10	*********	****	*	*

○ 건설사업관리기술자가 사급자재 확인 후 공사현장 반입

○ 인증방법

- KC인증 확인방법 : KC위생안전기준인증등록정보망 검색

- 단체표준 및 KS제품 인증 : 해당 제품 인증기관에서 기술 인증 검색

□ 검토의견

○ 승인된 사급자재 사용 및 공사계획에 따른 홍보 등 차질 없이 진행할 수 있도록 관리∙감독

○ 계획된 시간 내에 배수관로 연결작업이 완료될 수 있도록 철저한 작업계획을 수립하고 자재준비 및 인력, 장비 등 사전확보 철저

○ 원인자부담금(측량비, 퇴수비용, 출동경비 등) 부과

□ 조치의견

○ 본 계획을 *******에게 통보하여 『**************』에 따른 상수도관 이설공사의 원인자 부담금 납부 후 공사 가능함을 통보하고 공사 시에 공사계획 및 안전관리에 지장이 없도록 조치코자 함.

붙임  1. 착공계 및 관련서류 1부.

2. 원인자부담금 설계서 1부.

3. 상수도관 이설승인 조건 1부.  끝.