문서번호	설비부-17015
결재일자	2020. 11. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	시책사업과장	설비부장
김수진	이종근	11/03 이달영

『동부간선도로 확장(3공구) 통신공사』

영상감시장치(추가분) 구매계획 검토보고

2020. 11.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『동부간선도로 확장(3공구) 통신공사』

영상감시장치(추가분) 구매계획 검토보고

『동부간선도로 확장(3공구) 공사』관련, 서울시설공단 요청사항 반영을 위한 영상감시장치 구매계획을 검토하고 보고 드림

1		공사현황

❍ 사 업 명 : 동부간선도로 확장(3공구) 통신공사

❍ 공사위치 : 상계주공16단지 ~ 의정부시계

❍ 공사규모 : 도로확장 4→6차로, L=2.25km(방음터널 1.37km)

❍ 주요설비 : CCTV, 도로전광표지판, 영상검지기 등

❍ 감 리 단 : 동부엔지니어링주식회사

2		검토내용

관련근거

❍ 동부간선도로(3공구) 실정보고 검토보고[설비부-16982호(20.11.3.)]

구매검토

❍ 구매사유

- 서울시설공단 요청사항으로 수락고가차도 옥외 전기실 화재 예방 및 출입자 감시를 위해 보안용 CCTV(영상감시장치)설비 2개소 설치 요청하였음

- 동부간선도로(3공구) 시설물을 장암전기실에서 정보관리 후, 도봉지하차도 관리사무소에서 통합관리하기 위한 인프라 구축이 필요함

❍ 구매현황

품 명	규 격	수 량	금 액	납품시기
영상감시장치	중앙감시시스템 외	1식	********	*********

3		관급자재 구매 계획

❍ 구매방법 : 조달청 구매 의뢰(3자단가)

❍ 관련규정

- 『조달사업에 관한 법률』제5조의2 및 같은법 시행령 제9조의3 제1항

- 『중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률』제7조 및 제12조

❍ 구매내용

품 명	규 격	단 위	수 량	금 액(단위: 원)
******	*******	*	*	*********
******	***	*	*	*********
***	***	*	*	*******
*******	********	*	*	*********
*******	******	*	*	*********
*****	******	*	*	*******
****	***	*	*	*******
*****	***	*	*	*********
******	******	*	*	*******
****	*************	*	*	*********
****	**	*	*	*******
***	***********	*	*	*******
******	******	*	*	*******
*****	*********	*	*	*******
*****	****	*	*	*******
*****	*****	*	*	*******
****				**********

4		검토의견

❍ 건설사업관리기술자 검토의견

- 동부간선도로 통합 운영관리를 위한 인프라 구축함이 타당하고, 수락고가차도 방음터널 수배전반 화재예방 및 출입자 감시를 위해 CCTV(영상감시장치) 설비를 구성하는 것이 타당한 것으로 판단됨.

❍ 검토결과 조치의견

- 건설사업관리기술자가 제출한 동부간선도로 확장 통신공사의 관급자재 발주요청에 대해 검토한 결과 적정한 것으로 판단되어 관급자재 계약의뢰하고자 함.