	동대문소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 보고(지상식 2718호)

1. 관련근거

〇 2020년 소방재난 업무가이드-재난대응행정편 「소방용수시설 및 비상소화장치 관리」

〇 기타출동지령-*********987(2020.11.3.) 「동대문구 망우로 106」

2. 위와 관련, 우리119안전센터 관할 소방용수시설의 고장으로 인한 민원 신고로 현장확인 결과를 붙임과 같이 보고 합니다.

■ 고장내용

위 치	용수번호 (사용가부)	고 장 내 역	확인일자
동대문구 망우로20가길 33	지상식2718호 (사용불가)	차량(미상) 출동에 따른 소화전 몸통부 파손(탈락)	2020.11.3.

붙임  소방용수 고장 발생 보고서 1부.  끝.

	휘경119안전센터장
담당자	한철승		3팀장	오석봉		119안전센터장	11/03 김종석
협조자
시행	휘경119안전센터-4819	(		)	접수		(		)
우	02501	서울특별시 동대문구 망우로 106 (휘경동)휘경119안전센터	/	http://fire.seoul.kr
전화	02-2213-0119(254)	/전송	02-2212-2119	/	acehcs@seoul.go.kr	/	대시민공개