“비상구는 생명의 문” 비상구 안전관리를 생활화 합시다!
	동대문소방서
수신	동대문구청장(경제진흥과장)
(경유)
제목	전통시장 유관기관 합동 소방특별조사 결과 알림

1. 평소 화재예방 및 재난예방업무에 적극 협조하여 주신데 대하여 감사드리며, 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 2020. 9. 21.(월) 청량리 전통시장 및 청과물시장 화재와 관련하여 전통시장에 대한 시설개선 및 입주상인의 안전관리 의식개선을 위하여 추진한 유관기관 합동 소방특별조사 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

가. 기    간: 2020. 10. 19. ∼ 10. 23. (5일간)

나. 대    상: 청량리 일대 전통시장 9개소

다. 추 진 반: 동대문소방서, 한국전기안전공사, 한국가스안전공사

라. 결    과: 붙임1 참조

마. 결과조치

○ 소방, 건축, 전기 및 가스 등 각 분야별 불량사항에 대하여 조치명령 및 해당부서에 통보 조치

○ 법령 위반사항은 아니지만 개선이 필요한 사항에 대하여 각 시장별 권고 조치

3. 기타사항

가. 소방특별조사 시 파악한 화재알림시설 현황을 아래와 같이 알려드리니, 추후 관련사업 추진시 참고하시기 바랍니다.

<화재알림시설 현황>
구 분	합계	종합시장	청과물시장	전통시장	종합도매시장	경동시장	경동광성시장
화재알림시설	136	29	1	20	20	65	1

※ 위 현황은 폐문 등으로 확인 불가한 점포는 제외함

나. 겨울철을 맞이하여 관내 전통시장 중 이번 소방특별조사에서 제외된 전통시장 11개소에 대한 소방특별조사 추진시 참여하여 주시기 바랍니다.

※ 사전 일정안내 및 참여 가능여부 확인 예정

4. 더불어 청량리 일대 청량리종합시장 등에 대한 현대화사업 추진으로 설치된 화재감지기 등 화재확산방지시설의 정상적인 유지관리를 위하여 해당시장 상인회와 협의 및 유지보수 예산확보 등 적극 검토 및 조치바랍니다.

붙임  1. 전통시장 유관기관 합동 소방특별조사 결과 1부.

2. 전통시장 유관기관 합동 소방특별조사 결과 세부불량내용(시장별) 1부.  끝.

	동대문소방서장
담당자	신재석		검사지도팀장	김만영		예방과장	전결 11/03 송기웅
협조자
시행	예방과-15066	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34 (장안동) 동대문소방서 3층 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2217-5119	/전송	02-2214-5119	/	madamo28@seoul.go.kr	/	부분공개(5)