“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	암사 저양정 공급계통 급수운영 관계자 회의 개최

1. 암사 저양정 공급계통 급수운영과 관련하여 지난 2020.11.2.(월) 관련배수지, 가압장 유입밸브 개도율 조정 등 조치 후 장래 안정적 급수운영 방안 수립을 위한 관계자회의를 아래와 같이 개최하고자 하오니 관련부서 담당자께서는 빠짐없이 참석하여 주시기 바랍니다.

◦ 일  시 : 2020.11.5.(목) 14:00

◦ 장  소 : 본부 1층 아리수 회의실

◦ 참석자 ┏ 본  부 : 생산관리과, 기전설비과, 계획설계과, 배수과 담당자

┗ 사업소 : 강남․강동수도사업소 기전팀장 및 제어실장, 암사정수센터 제어실장

◦ 회의안건

- 2020.11.2. 길동,수서,서초배수지,양재가압장 분기 및 유입밸브 개도율 조정 이후 장래 암사 저양정 급수체계 안정적 급수운영을 위한 조치사항 협의

- 암사정수센터 제어실내 수서,서초,양재 관련 유입유량(송수량), 수위, 유입밸브 개도율 등 관련 정보 표시를 위한 패널 설치 등 업무 협의

◦ 부서별 회의자료 준비

- 강남, 강동수도사업소 : 2020.11.2.(월) ~11.5.(목) 09:00 까지의 각 배수지(길동, 수서, 서초, 양재) 시간대별 수위, 유입유량, 유입밸브 개도율

- 암사정수센터 : 2020.11.2.(월) ~11.5.(목) 09:00까지의 암사 저양정 송수펌프 시간대별 가동대수, 송수유량, 토출압력

- 기전설비과 : 암사정수센터 제어실내 수서,서초,양재 급수운영 현황 패널 구축관련 추진사항 등.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	생산관리과장,기전설비과장,계획설계과장,강남수도사업소장,강동수도사업소장,암사아리수정수센터소장
주무관	김지환		배수과장	代김지환		급수부장	11/03 신용철
협조자	주무관	조성균
시행	배수과-10226	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1434	/전송	02-3146-1429	/	moonpolo@seoul.go.kr	/	대시민공개