코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	서울교통공사사장
(경유)
제목	지하철 1호선 시설물(환기구) 일부 구조개선 관련 검토 요청

1. 종로구 건설관리과-21677(2020.10.29.)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 종로구로부터 보행불편 및 도시미관 저해등의 사유로 주민(집단)민원이 발생하는 시설물에 대한 지하철 시설물(환기구) 구조개선 요청이 있어 아래와 같이 알려드리니 검토 후 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 종로구 요청사항 : 서울지하철1호선 시설물(환기구) 일부 구조개선 요청

(신설동역 ~ 동대문역 구간)

나. 대상 시설물(환기구) 현황

연 번	위 치	규 모	수 량	개선요청	비 고
1	종로구 종로 291	6.3m * 3.0m * 1.8m (직육면체)	1	기존 환풍구 철거 후 규모(높이) 최소화 및 투명한 유리 등 주변 설치 (공기배출 방향 : 위)	주민 (집단) 민원
2	종로구 종로300-1	지름 1.5m * 높이 1.8m, 2.0m, 2.2m(3개) (직육면체 + 원기둥)	2	배출 환기구 낙서 및 주변과 맞지 않는 디자인으로 인한 도시미관 저해 → 철거 후 낮은 높이로 재설치 요청 (직육면체 + 투명 특수유리)
3	동묘공원 담벼락 (종로 방향)	지름 2.0m * 높이 2.3m(3개) *１개 (직육면체 + 원기둥), 2.5m * 1.8m * 1.6m * 1개 (직육면체)	2
4	동묘앞역 사거리	2.0m * 6.0m * 1.8m * 2개 (다면체 + 원기둥)	2	철거 후 낮은 높이로 재설치 요청 (직육면체 + 투명 특수유리)
5	종로308 (동대문역 4번, 5번출구 사이)	4.0m * 2.5m * 2.5m * 1개 (직육면체 추정)	1

붙임  종로구 공문  1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	최호연		도시철도안전팀장	代최호연		도시철도과장	전결 11/03 이창석
협조자
시행	도시철도과-12560	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 4층 (서소문동)	/
전화	02-2133-4349	/전송	02-2133-1069	/	hoding502@seoul.go.kr	/	대시민공개