고압가스 수불부(11/02)

주무관	정수과장			결재
이용철	11/03 代이금재
협 조

문서번호 :	정수과-8890

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : **************** 대표이사 : ***, 연락처 : (************)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				240						10,651
11.01		0	0	240		0	0	259	259	10,392
11.02		0	0	240		0	0	268	268	10,124
11.03			0	240					0	10,124
11.04			0	240					0	10,124
11.05			0	240					0	10,124
11.06			0	240					0	10,124
11.07			0	240					0	10,124
11.08			0	240					0	10,124
11.09			0	240					0	10,124
11.10			0	240					0	10,124
11.11			0	240					0	10,124
11.12			0	240					0	10,124
11.13			0	240					0	10,124
11.14			0	240					0	10,124
11.15			0	240					0	10,124
11.16			0	240					0	10,124
11.17			0	240					0	10,124
11.18			0	240					0	10,124
11.19			0	240					0	10,124
11.20			0	240					0	10,124
11.21			0	240					0	10,124
11.22			0	240					0	10,124
11.23			0	240					0	10,124
11.24			0	240					0	10,124
11.25			0	240					0	10,124
11.26			0	240					0	10,124
11.27			0	240					0	10,124
11.28			0	240					0	10,124
11.29			0	240					0	10,124
11.30			0	240					0	10,124
12.01			0	240					0	10,124
합계	0	0	0		0	0	0	527	527

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					36,840			33,606
10.01		0	0	0	36,840		2,360	31,246
10.02		0	0	0	36,840		2,504	28,742
10.03				0	36,840			28,742
10.04				0	36,840			28,742
10.05				0	36,840			28,742
10.06				0	36,840			28,742
10.07				0	36,840			28,742
10.08				0	36,840			28,742
10.09				0	36,840			28,742
10.10				0	36,840			28,742
10.11				0	36,840			28,742
10.12				0	36,840			28,742
10.13				0	36,840			28,742
10.14				0	36,840			28,742
10.15				0	36,840			28,742
10.16				0	36,840			28,742
10.17				0	36,840			28,742
10.18				0	36,840			28,742
10.19				0	36,840			28,742
10.20				0	36,840			28,742
10.21				0	36,840			28,742
10.22				0	36,840			28,742
10.23				0	36,840			28,742
10.24				0	36,840			28,742
10.25				0	36,840			28,742
10.26				0	36,840			28,742
10.27				0	36,840			28,742
10.28				0	36,840			28,742
10.29				0	36,840			28,742
10.30				0	36,840			28,742
10.31				0	36,840			28,742
합계	0	0	0	0		0	4,864