		노원소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	지상식 소화전 마개 열림 민원(중복건)

1. 접수번호 ************** 현장 민원(국민신문고의 생활불편신고)과 동일 건으로 내부종결 처리하겠습니다.

2. 현장민원 답변 및 사진

안녕하십니까? 평소 소방업무에 관심을 가져주신 귀하께 감사드립니다.

*** 님께서 불편접수하신 민원의 처리 결과를 답변 드리겠습니다.

- 민원발생위치: 서울특별시 노원구 동일로213길 52(당현초 앞)

- 민원신고내용: 소화전 캡 열림(안전사고 우려)

- 현장방문일시: 2020년 10월 28일 14시 54분

- 민원처리결과: 소화전 캡 잠금 조치

현재 일제수리조사기간 중이라 다수의 소화전을 점검하면서 캡을 닫는 것을 놓쳤던 것으로 보입니다. 이에 바로 해당 담당 대원에게 연락을 하여 사진과 같이 해당 소화전 캡을 잠금조치하였습니다.

앞으로도 소방업무에 많은 관심을 부탁 드리며 소중한 신고에 감사드립니다.

더 궁금하신 사항은 노원소방서 재난관리과 담당자 백준영(02-6981-6843)에게 문의하여 주시면 성심껏 안내해 드리겠습니다. 감사합니다.

붙임  1. 민원 내용 1부.

2. 민원 처리 완료 사진 1부.  끝.

담당자							백준영			대응총괄팀장					이낙규					재난관리과장					10/30 김연경
협조자
시행			재난관리과-6033									(						)		접수											(						)
우	01791					서울시 노원구 한글비석로1길 8 3층 재난관리과															/
전화		02-6981-6843						/전송			971-5118					/	destine21@seoul.go.kr												/	부분공개(6)