		광진소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	[국민신문고 답변]소방도로가 미흡합니다.

안녕하십니까? 광진소방서 재난관리과 강홍구입니다.

시민의 안전에 대하여 관심을 갖고 의견 주셔서 감사합니다.

귀하께서 응답소를 통해 신청하신 민원(*******************)에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

귀하의 민원 내용은 ******************에 관한 것으로 판단됩니다.

귀하께서 말씀하신 '소방도로'는 법률상 용어가 아님을 우선 말씀드리며, 비슷한 개념으로 '소방차 전용구역'이 있습니다. 하지만 '소방차 전용구역'은 소방기본법 제21조의 2(소방자동차 전용구역 등)의 설치대상에 따르면 아파트 중 세대수가 100세대 이상인 아파트 또는 기숙사 중 3층 이상의 기숙사에 해당하는 것으로, 해당 지역에는 설치가 불가능합니다.

그리고 귀하께서 말씀하신 해당지역의 인근에는 소화전이 총 6개가 설치되어 있으며, 유사시 원활한 소방용수 공급을 위해 점검, 관리에 최선을 다하고 있으며, 불법 주,정차와 관련하여서는 광진구청 교통지도과에 요청하여 단속을 강화하도록 하겠습니다.

앞으로도 시정에 많은 관심 부탁드리며, 다시 한번 소중한 의견에 감사드립니다.

답변 내용에 대한 추가 설명이 필요한 경우 광진소방서 재난관리과 강홍구(452-2008)로 연락주시면 언제든 친절하게 답변드리겠습니다.

담당자							강홍구			대응총괄팀장					이재호					재난관리과장					11/02 박철우
협조자
시행			재난관리과-5318									(						)		접수											(						)
우	05023					서울특별시 광진구 광나루로 480 광진소방서 (구의동)															/
전화		02-452-2008						/전송			02-3437-9959					/	kkok11307@seoul.go.kr												/	부분공개(5)